## NASLOVNICA
INVESTITOR: | Grad Ivanić-Grad, OIB: 52339045122
Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić Grad
GRAĐEVINA: | ŠETNICA UZ LIJEVU OBALU RIJEKE LONJE (OD PLINSKOG MOSTA DO UŠĆA POTOKA ŽERAVINEC U RIJEKU LONJU)
LOKACIJA: | k.č.br. 2180/1, 2180/3, k.o. Ivanić-Grad, Ivanić-Grad, Zagrebačka županija
TROŠKOVNIK
ZOP: | 35_2019A
GLAVNI PROJEKTANT: | Ana Laća, mag.ing.arch.
PROJEKTANT JAVNE RASVJETE: | Alen Farago, dipl.ing.el.

## IZGRADNJA ŠETNICE
TROŠKOVNIK
| IZGRADNJA ŠETNICE |  |  |  | 0
| JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
| U K U P N A CIJENA BEZ PDV-a (kn): |  |  |  | 0
| PDV ( 25%): |  |  |  | 0
| S V E U K U P N A CIJENA S PDV-om (kn): |  |  |  | 0
R.br. | OPIS RADOVA | Jed.mj. | Količina | Jed.cij.(kn) | Uk. cij.(kn)
A/ | IZGRADNJA ŠETNICE
IZGRADNJA ŠETNICE - REKAPITULACIJA
I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II | UKLANJANJA |  |  |  | 0
III | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
IV | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
V | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
VI. | URBANA OPREMA UKUPNO kn |  |  |  | 0
VII. | ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
A/ | IZGRADNJA ŠETNICE UKUPNO : |  |  |  | 0
IZGRADNJA ŠETNICE
I. | PRIPREMNI RADOVI
Kao zasebna stavka u pripremnim radovima nije predviđena mobilizacija radnika i strojeva te organizacija gradilišta u skladu s Planom izvođenja radova kojeg izrađuje izvođač. Organizaciju gradilišta je potrebno ukalkulirati u jedinične cijene izvedbe radova, a time predvidjeti: osiguranje privremenih gradilišnih priključaka, privremenu regulaciju prometa na ulazu i izlazu iz gradilišta, gradilišne objekte, ograde, internu prometnu organizaciju, zaštitnu opremu i sredstva, nasipavanje i održavanje gradilišnih platoa i prometnica kamenim materijalom isve ostale radove nužne za početak radova i organizaciju gradilišta prema propisanim pravilima zaštite na radu.
1. | Izrada elaborata iskolčenja građevineod strane ovlaštene geodetske tvrtke odnosno ovlaštenog geodete i iskolčenje građevinei instalacija u vlasništvu INA-e d.d. s održavanjem iskolčenih točaka cijelo vrijeme trajanja radova.
Elaborat je obvezno osigurati u 3 papirnata primjerka i jedan primjerak u digitalnom obliku.
Po izvedbi iskolčenja geodet je dužan dati izjavu da je iskolčio prema geodetskom elaboratu kojom potvrđuje da je iskolčio zgrade prema građevinskoj dozvoli. Stavka također sadrži geodetske izmjere profila iskopa koje je potrebno priložiti nadzornom inženjeru kao dokaznice za obračun zemljanih radova.
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Izrada geodetskog i arhitektonskog snimka izvedenog stanja svih postojećih podzemnih i nadzemnih instalacija te novoizvedene građevine, javne rasvjete, razvodnih ormara, stabala, urbane opreme i kompletnog koridora i slojeva šetnice sve unutar granice obuhvata.
|  | komplet | 1 |  | 0
3. | Izrada gradilišne table i ograđivanje gradilišta. Tabla mora u svemu biti izvedena i postavljena prema Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište(NN42/14). Ograda gradilišta mora biti izvedena na način da onemogući ulazak neovlaštenim osobama na gradilište.
|  | komplet | 1 |  | 0
4. | Dobava, ugradnja i uklanjanje talpi za privremenu zaštitu instalacija u vlasništvu INA-e d.d. za vrijeme izvođenja radova kako bi se omogućio provoz i rad strojeva. Talpe ugraditi na pripremljenu podlogu - nakon ručnog uklanjanja humusa i niveliranja površine zemljanje posteljice, ugradnje geotekstila i kamenog materija položiti armirano-betonske talpe. Prije ugradnji talpi izvođač je dužan shemu postavljanja dostaviti na odobrenje nadzornom inženjeru. Talpe ugraditi prema uputama iz posebnih uvjeta koji su sastavni dio glavnog projekta. Nakon prestanka potrebe za privremenom zaštitom instalacija sve talpe, kameni materijal i geotekstil ukloniti, a teren vratiti u prvobitno stanje što je uključeno u cijenu. Obračun po komplet korištenju
|  | kom | 138 |  | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
II. | UKLANJANJA
1. | Uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka i opločnika postojeće pješačke staze uz plinski most . Stavka obuhvaća utovar u prijevozno sredstvo, prijevoz i zbrinjavanje na ugovorenoj deponiji. Prije ugovaranja izvođač je dužan s investitorom uskladiti uvjete i mjesto deponiranja. Obračun po m2 uklonjenog opločenja s rubnjacima.
|  | m2 | 70 |  | 0
II. | UKLANJANJA UKUPNO kn |  |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Strojni iskop humusa u sloju dubine 30 cm. Uključen utovar i odvoz iskopanog materijala na deponij udaljen do 5 km s razastiranjem na deponiji.
• | Obračun prema m3 iskopanog zemljanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 685.2 |  | 0
2. | Strojni iskop tla C kategorije u debljini sloja od 30 cm u zoni šetnice i 70cm u zoni odmorišta(proširenja). U jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala u sraslom stanju sa utovarnom u prijevozna sredstva, te odvozom i zbrinjavanjem na deponiju udaljenu do 5km.
• | Obračun prema m3 iskopanog zemljanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 638.1 |  | 0
3. | Strojno-ručni iskop tla C kategorije za izvedbu trakastih temelja tribine. Temelj je širine 20cm, dubine 50 cm. Ukupna duljina temelja je 256m. Stranice iskopa moraju biti pravilne i spremne za ugradnju armature i betona. U jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala u sraslom stanju sa utovarnom u prijevozna sredstva, te odvozom i zbrinjavanjem na deponiju udaljenu do 5km.
| Obračun prema m3 iskopanog zemljanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 25.6 |  | 0
4. | Ručno i strojno planiranje sa zbijanjem zemlje dna iskopa. Planiranje i zbijanje vršiti u slojevima s ukupnom zbijenosti zemljane podloge od 15MPa. Radove izvoditi na mjestu kasnije izvedbe kamene posteljice s točnošću +/- 2 cm. Uključen dovoz zemlje na deponiju na udaljenosti do 5km. U cijenu je uključena i kontrola zbijenosti podloge koja se vrši na svakih 100m2 površine. Daljnim radovima se može pristupiti nakon zadovoljavanja uvjeta zbijenosti i odobrenja nadzornog inženjera.
• | Obračun po m2 isplanirane površine (posteljica za nasip kamenog agregata) | m2 | 2284 |  | 0
5. | Nabava, dobava, miješanje, istovar i planiranje mješavine zemljanog materijala C kategorije preostalog od iskopa i humusa kako bi se dobila plodna zemlja za sadnju trave. Ovom stavkom je predviđeno nasipavanje u slojevima ukupne debljine sloja cca 30 cm u zonama zelenih površina širine cca1m uz izvedenu šetnicu sa svake strane.
|  | m3 | 372 |  | 0
6. | Dobava, nasipavanje, nabijanje i planiranje sloja kamenog agregata granulacije 0-64 mm u sloju debljine 30 cm na mjestu hodne ploče šetnice i tribine. Ugradnja, planiranje i zbijanje kamenog materijala vrši se u slojevima od po cca 10cm kamenog materijala. Zbijenost kamenog agregata 80 kN/m2, a istu kontrolirati na svakih cca 100 m2 izvedenog sloja.
Nasipavanje se vrši na pripremljenu i isplaniranu površinu iskopa.
Podlogu kontrolirati na svakih cca 100 m2 izvedenog sloja nasipanog i zbijenog tla. Stavkom obuhvatiti sav potreban rad, materijal, transport, utovar, istovar, ugradnju, zbijanje i niveliranje. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
• | Obračun po m3 ugrađenog kamenog agregata. | m3 | 741.6 |  | 0
7. | Strojno-ručni iskop na mjestu postojećih instalacija u zoni obuhvata- šlicanje i iskop cijele zone izrade zaštite instalacija. U stavku ulazi i razupiranje ivičnim talpama, odnosno ugradba razuprte oplate, crpljenje oborinske vode/podzemne vode te odvoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu do 5km, uključivo utovar, istovar i razastiranje. Obračun po m3 iskopanog materijal u sraslom stanju.
|  | m3 | 480 |  | 0
8. | Strojno-ručni iskop za temelje rasvjete. Dimenzija temelja 60/60/80cm. U cijenu je uključen i odvoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu do 5km, uključivo utovar, istovar i razastiranje. Obračun po m3 iskopanog materijal u sraslom stanju.
|  | m3 | 14.112 |  | 0
9. | Izrada zamjenskog sloja nosivog kamenog materijala za prilagodbu terena projektiranim visinskim kotama šetnice. Stavkom je predviđen eventualni dodatni iskop i dobava i ugradnja kamenog materijala granulacije 0-64 mm debljine 40cm. Sloj ugraditi tako da zbijenost bude 30KN/m2. Obračun radova po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
|  | m3 | 402 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja netkanog geotekstila (300g) koji se postavlja na posteljicu šetnice. Obračun po m2 postavljenog geotekstila.
|  | m2 | 2680 |  | 0
11. | Planiranje dna rova za polaganje instalacija javne rasvjete, a prije ugradnje pijeska. Dno rova planirati ručnim nabijačima. Obračun po m2 isplaniranog rova.
|  | m2 | 268 |  | 0
12. | Nabava, isporuka i izrada posteljice od pijeska 5 cm i nasipavanje pijeska oko kabela i cijevi i/ili 5 cm iznad nasipavanje pijeska oko kabela i cijevi i/ili 5 cm iznad kabela i/ili cijevi.
|  | m3 | 26.8 |  | 0
13. | Zatrpavanje rova sa zemljom od iskopa, nabijanje tla motornim, nabijačem u slojevima od 20 cm nakon polaganja NN kabela, trake upozorenja, PVC štitnika i izrade posteljice te nasipavanja pijeska. Stavka uključuje i dovoz i odvoz viška zemlje sa/na deponij. Obračun po m3 zatrpanog rova.
|  | m3 | 187.6 |  | 0
14. | Sanacija uništenih zelenih površina i dovođenje u prvobitno stanje vraćanjem humusnog sloja(30 cm) i zazelenjivanje. U cijenu je uključeno i ishođenje dozvole za prekop zelene površine. Obračun po m2 sanirane zelene površine.
|  | m2 | 3350 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja kamenog materijala na mjestu zaštite instalacija u vlasništvu INA-e d.d. Zaštita se izvodi nakon ručno otkopane instalacije i izvedbe talpi na koje se ugrađuje zamjenski kameni materijal granulacije 0-64mm koji se zbija ručnim nabijačima do razine izvedbe cementne stabilizacije. Obračun po m3 ugrađenog kamenog materijala u zbijenom stanju.
|  | m3 | 480 |  | 0
16. | Izvedba plaže uz tribinu. Površina plaže iznosi 320m2. Stavka uključuje iskop humusa u sloju od 30 cm, ugradnju geotekstila i nasipavanje i planiranje uz valjanje pranog drobljenog kamena granulacije 8-16mm u sloju od 40 cm. Obračun po m2 izvedene plaže.
|  | m2 | 320 |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
IV. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja cementne stabilizacije u sloju od 15 cm. Cementna stabilizacija je tlačne čvrstoće nakon 28 dana 3-6,5MN/m2, agregat 0-32mm. Gornja ploha mora biti izvedena točno u uzdužnom i poprečnom padu hodne plohe šetnice. Obračun po m3 izvedene cementne stabilizacije u zbijenom stanju uključivo sav rad i materijal do pune pogonske gotovosti.
|  | m3 | 301.5 |  | 0
2. | Dobava betona i izvedba armirano-betonskih temelja rasvjete, betonom C25/30, u potrebnoj oplati. Temelj je dimenzija 60/60/80cm. U jediničnu cijenu uključena je i sva potrebna oplata i sva sredstva potrebna za izradu temelja. Prije betoniranja ugraditi sidra za stupove javne rasvjete prema shemi pričvršćenja stupa, bužire za kabel javne rasvjete . Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 14.112 |  | 0
3. | Izvedba hodne armirano betonske ploče šetnice uključivo konzolne ploče odmorišta, temelj za pričvršćenje pontonskog doka i tribine (temelji, nadtemeljni zidovi, horizontalne ploče tribine). Izvedba podrazumijeva ugradnju PVC folije, armature, oplate i betona te završnu obradu betona. Beton je klase C30/37, razred izlođenosti XD3, granične konzistencije S2/S3, Dmax16mm. Ploča je debljine 20 cm. Oplatu od čeličnog lima, PVC-a ili po izboru i iskustvu izvođeče čvrsto pričvrstiti na fiksnim razmacima sukladno pravilima struke. Oplata je složena (prema presjeku iz projekta) te mora biti čvrsta i stabilna kako ne bi došlo do neželjenih bočnih neravnina. Sve strane oplate moraju biti postavljene maksimalno točno s tolerancijom visine gornjeg ruba od 3mm/m1 zbog jednostavnije i pravilnije izvedbe završne obrade vibroletvom. Prije ugradnje i dobave oplate istu dati na ovjeru nadzoru i projektantu. Kontrolu i točnost postavljene oplate nadzor može zatražiti od geodeta.
Armaturu izvesti prema planu armature. U cijenu je uključena i zaštita ugrađenog betona od isušivanja prekrivanjem geotekstilom i vlaženja vodom - sve prema uputi nadzornog inženjera. Izvođeč će izraditi i probno polje dimenuija 4x6m na kojem će se testirati izvedba AB ploče šetnice sa svim potrebnim radnjama za punu gotovost hodne plohe. Obračun po m3 ugrađenog betona, kg armature i m1 oplate.
• | beton | m3 | 414 |  | 0
• | oplata | m1 | 1460 |  | 0
• | armatura | kg | 32885 |  | 0
• | PVC folija | m2 | 2010 |  | 0
4 | Zarezivanje dilatacijskih reški na izvedenoj armirano betonskoj hodnoj plohi šetnice i tribine. Dilatacije se izvode na mjestima prema projektu, moraju biti potpuno ravne, bez krivudanja ili sl. Kod pravilne trase šetnice dilatacije se izvode na svakih 5 m, te na svim mjestima koja su točno ucrtana u izvedbenoj i ostaloj projektnoj dokumentaciji. Dilatacije se pile na način da je maksimalna širina reza 5mm te se zapunjavaju trajnoelastičnim kitom u boji podloge koji je sadržan u cijenu izrezivanja dilatacija. Obračun po m1 dilatacije.
|  | m1 | 165.1 |  | 0
5 | Završna obrada betonske površine hodne plohe šetnice, odmorišta i tribine izvesti grubim brušenjem. Brušenje betona izvoditi pri primjerenoj starosti betona (7 dana pa na više) ovisno o vanjskim utjecajima i iskustvu izvođača. U cijenu je uključen sav potreban rad i mehanizacija te trofazni priključak struje i dovoljna količinu vode (spremnici ili mrežni priključak vode). Rubove izvoditi skošeno pod kutem od 45°, širine 5 mm. Obračun po m2 hodne plohe šetnice - obrada rubova se ne obračuna posebno.
|  | m2 | 2338.4 |  | 0
6 | Izrada zaštite instalacija u vlasništvu INA-e d.d. armirano-betonskim talpama na način prikazan u projektu i prema posebnim uvjetima. Nakon ručno otkopane instalacije potrebno je postojeću cijev instalacije zaštititi armirano-betonskim talpama. Talpe izraditi na način da se na gradilište dovezu predgotovljeni elementi ili da se izvedba vrši na gradilištu što podrazumijeva izgubljenu oplatu, armaturu i beton. Talpe su dimenzija 1,0x3,0x0,15m, armirani armaturnom mrežom Q257 u dvije zone s podupiračima i jahačima (ukupno 6 komada jahača i podupirača po komadu talpe) i s dvije kuke za prihvat kod ugradnje na predviđeno mjesto ili izvlačenja kod moguće sanacije instalacije. Obračun po komadu ugrađene talpe.
|  | kom | 60 |  | 0
IV. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
V. | PROMETNA SIGNALIZACIJA
1 | Iscrtavanje horizontalne signalizacije specijalnom bijelom bojom za asfalt. Stavka obuhvaća iscrtavanje isprekidane razdjelne crte, oznake biciklističke staze s smjerovima kretanja, oznaku pješačke staze. Iscrtavanje izvesti prema pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji. Prije početka radova dostaviti nadzornom inženjeru ateste o pogodnosti materijala za ove radove. U cijenu je uključena sva potrebna priprema, sav rad i materijal.
| isprekidana razdjelna crta | m | 655 |  | 0
| oznaka biciklističke staze | kom | 10 |  | 0
| oznaka pješačke staze | kom | 10 |  | 0
| strelica za obilježavanje smjera vožnje biciklista | kom | 20 |  | 0
2 | Dobava i postava prometnih znakova 60x60 cm ili promjera 60 cm, te drugih prometnih tabli u reflektirajućoj tehnici za postavu na terenu. Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje prometnih znakova u svemu prema Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama. Prometni znakovi trebaju udovoljiti u svemu zahtjevima HRN Z.S2.301, 302, 304, a kvaliteta boje za prometne znakove prema HRN Z.S2.330. Prometni znakovi rade se od aluminijskog lima, uokvireno, na koji se stavlja reflektirajuća folija “High Intesity”, a pričvršćuje se na stup pomoću obujmice i dva zavrtnja. Stupovi prometnih znakova postavljaju se u betonske temelje kvalitete C 25/30, vel. 40x40x60 cm. Visina stupa do donjeg ruba znaka je 2,10 m. Obračunato po komadu potpuno završenog prometnog znaka do potpune pogonske gotovosti.
| pješačka i biciklistička staza | kom | 2 |  | 0
| završetak pješačke i biciklističke staze | kom | 2 |  | 0
V. | PROMETNA SIGNALIZACIJA UKUPNO kn |  |  |  | 0
VI. | URBANA OPREMA
1 | Izrada, dobava i ugradnja čeličnog okvira za ugradnju javne rasvjete. Okvir izraditi od čeličnog profila 100/100mm, debljine stijenke 3mm ukupna dimenzija okvira širina 300cm, visina 310cm, ukupno 11 komada, prema nacrtima izvedbenog projekta. Čelik cinčati i bojati u boju RAL7016(antracit siva). U cijenu okvira su uračunata sva potrebna spojna sredstva, sidrene pločice, sidra i sav ostali potreban materijal neophodan za potpunu gotovost i funkcionalnost. Sidrene pločice ugraditi prilikom betoniranja konzole. Prije izrade okvira obavezno izraditi radionički nacrt i predati ga projektantu na odobrenje. Obračun po kilogramu čelika.
|  | kg | 852.94 |  | 0
2 | Izrada, dobava i ugradnja čeličnog okvira na odmorištu za ugradnju javne rasvjete. Okvir izraditi od čeličnog profila 100/100mm, debljine stijenke 3mm ukupna dimenzija okvira 100/232/310cm, ukupno 2 komada, prema nacrtima izvedbenog projekta. Čelik cinčati i bojati u boju RAL7016(antracit siva). U cijenu okvira su uračunata sva potrebna spojna sredstva, sidrene pločice, sidra i sav ostali potreban materijal neophodan za potpunu gotovost i funkcionalnost. Sidrene pločice ugraditi prilikom betoniranja konzole. Prije izrade okvira obavezno izraditi radionički nacrt i predati ga projektantu na odobrenje. Obračun po kilogramu čelika.
|  | kg | 822.7802 |  | 0
3 | Izrada, dobava i ugradnja čeličnog okvira na odmorištu za ugradnju javne rasvjete. Okvir izraditi od čeličnog profila 100/100mm, debljine stijenke 3mm ukupna dimenzija okvira 100/300/310cm, ukupno 2 komada, prema nacrtima izvedbenog projekta. Čelik cinčati i bojati u boju RAL7016(antracit siva). U cijenu okvira su uračunata sva potrebna spojna sredstva, sidrene pločice, sidra i sav ostali potreban materijal neophodan za potpunu gotovost i funkcionalnost. Sidrene pločice ugraditi prilikom betoniranja konzole. Prije izrade okvira obavezno izraditi radionički nacrt i predati ga projektantu na odobrenje. Obračun po kilogramu čelika.
|  | kg | 1133.7936 |  | 0
4 | Izrada, dobava i ugradnja čeličnog okvira na odmorištu za ugradnju javne rasvjete. Okvir izraditi od čeličnog profila 100/100mm, debljine stijenke 3mm ukupna dimenzija okvira 200/300/310cm, ukupno 2 komada, prema nacrtima izvedbenog projekta. Čelik cinčati i bojati u boju RAL7016(antracit siva). U cijenu okvira su uračunata sva potrebna spojna sredstva, sidrene pločice, sidra i sav ostali potreban materijal neophodan za potpunu gotovost i funkcionalnost. Sidrene pločice ugraditi prilikom betoniranja konzole. Prije izrade okvira obavezno izraditi radionički nacrt i predati ga projektantu na odobrenje. Obračun po kilogramu čelika.
|  | kg | 902.0872 |  | 0
4 | Izrada, dobava i ugradnja čeličnog okvira na odmorištu za ugradnju javne rasvjete. Okvir izraditi od čeličnog profila 100/100mm, debljine stijenke 3mm ukupna dimenzija okvira 200/232/310cm, ukupno 2 komada, prema nacrtima izvedbenog projekta. Čelik cinčati i bojati u boju RAL7016(antracit siva). U cijenu okvira su uračunata sva potrebna spojna sredstva, sidrene pločice, sidra i sav ostali potreban materijal neophodan za potpunu gotovost i funkcionalnost.Sidrene pločice ugraditi prilikom betoniranja konzole. Prije izrade okvira obavezno izraditi radionički nacrt i predati ga projektantu na odobrenje. Obračun po kilogramu čelika.
|  | kg | 385.9771 |  | 0
5 | Izrada, dobava i ugradnja čeličnog okvira na odmorištu za ugradnju javne rasvjete. Okvir izraditi od čeličnog profila 100/100mm, debljine stijenke 3mm ukupna dimenzija okvira 232/232/310cm, ukupno 1 komad, prema nacrtima izvedbenog projekta. Čelik cinčati i bojati u boju RAL7016(antracit siva). U cijenu okvira su uračunata sva potrebna spojna sredstva, sidrene pločice, sidra i sav ostali potreban materijal neophodan za potpunu gotovost i funkcionalnost. Sidrene pločice ugraditi prilikom betoniranja konzole. Prije izrade okvira obavezno izraditi radionički nacrt i predati ga projektantu na odobrenje. Obračun po kilogramu čelika.
|  | kg | 397.9362 |  | 0
5 | Izrada, dobava i ugradnja ograde na odmorištu. Ograda se sastoji od čeličnog okvira i staklene ispune. Staklo se ugrađuje na čelični okvir inox pričvrsnicama. Okvir izraditi od čeličnog profila 100/100mm, debljine stijenke 3mm ukupna dimenzija okvira 120/300cm i 120/120/300cm, prema nacrtima izvedbenog projekta. Čelik cinčati i bojati u boju RAL7016(antracit siva). U cijenu okvira su uračunata sva potrebna spojna sredstva, sidrene pločice, sidra, pričvrsnice za staklo i sav ostali potreban materijal neophodan za potpunu gotovost i funkcionalnost. Ispuna okvira ograde je sigurnosno, laminirano ukupne debljine 16mm. Dimenzija komada stakla je 92/98cm - 7 komada i 168/98cm - 1 komad. Sidrene pločice okvira ograde ugraditi prilikom betoniranja konzole. Prije izrade okvira obavezno izraditi radionički nacrt i predati ga projektantu na odobrenje. Obračun po kilogramu čelika i m2 stakla
| čelični okvir | kg | 179.3856 |  | 0
| staklena ispuna | m2 | 7.9576 |  | 0
5 | Izrada, dobava i ugradnja ograde na odmorištu. Ograda se sastoji od čeličnog okvira i staklene ispune. Staklo se ugrađuje na čelični okvir inox pričvrsnicama. Okvir izraditi od čeličnog profila 100/100mm, debljine stijenke 3mm ukupna dimenzija okvira 120/300cm i 120/120/300cm, prema nacrtima izvedbenog projekta. Čelik cinčati i bojati u boju RAL7016(antracit siva). U cijenu okvira su uračunata sva potrebna spojna sredstva, sidrene pločice, sidra, pričvrsnice za staklo i sav ostali potreban materijal neophodan za potpunu gotovost i funkcionalnost. Ispuna okvira ograde je sigurnosno, laminirano ukupne debljine 16mm. Dimenzija komada stakla je 178/98cm - 2 komada i 278/98cm - 1 komad. Sidrene pločice okvira ograde ugraditi prilikom betoniranja konzole. Prije izrade okvira obavezno izraditi radionički nacrt i predati ga projektantu na odobrenje. Obračun po kilogramu čelika i m2 stakla
| čelični okvir | kg | 112.116 |  | 0
| staklena ispuna | m2 | 14.9352 |  | 0
5 | Izrada, dobava i ugradnja klupa za sjedenje. Ukupno 4 klupe. Klupa se sastoji od čeličnog okvira, ojačanja ispod sjedišta od čeličnih L-profila i sjedišta od HPL ploča. Okvir izraditi od čeličnog profila 50/50mm, debljine stijenke 2mm ukupna dimenzija okvira 100/50/45cm, sjedna HPL ploča debljine 1cm, dimenzije 89/44cm i dva L-profila za ojačanje sjedne ploče dimenzija 3/4,5cm debljine 4mm, duljine 90cm - sve prema nacrtima izvedbenog projekta. Čelik cinčati i bojati u boju RAL7016(antracit siva). U cijenu okvira su uračunata sva potrebna spojna sredstva, sidrene pločice, sidra, pričvrsnice za staklo i sav ostali potreban materijal neophodan za potpunu gotovost i funkcionalnost. Prije izrade klupe obavezno izraditi radionički nacrt i predati ga projektantu na odobrenje. Obračun po kilogramu čelika i m2 HPL ploče.
| čelični okvir | kg | 96.1632 |  | 0
| HPL ploča | m2 | 1.5664 |  | 0
5 | Izrada, dobava i ugradnja klupa za sjedenje. Ukupno 6 klupa. Klupa se sastoji od čeličnog okvira, ojačanja ispod sjedišta od čeličnih L-profila i sjedišta od HPL ploča. Okvir izraditi od čeličnog profila 50/50mm, debljine stijenke 2mm ukupna dimenzija okvira 100/100/45cm, sjedna HPL ploča debljine 1cm, dimenzije 89/89cm i dva L-profila za ojačanje sjedne ploče dimenzija 3/4,5cm debljine 4mm duljine 90cm - sve prema nacrtima izvedbenog projekta. Čelik cinčati i bojati u boju RAL7016(antracit siva). U cijenu okvira su uračunata sva potrebna spojna sredstva, sidrene pločice, sidra, pričvrsnice za staklo i sav ostali potreban materijal neophodan za potpunu gotovost i funkcionalnost. Prije izrade klupe obavezno izraditi radionički nacrt i predati ga projektantu na odobrenje. Obračun po kilogramu čelika i m2 HPL ploče.
| čelični okvir | kg | 191.106 |  | 0
| HPL ploča | m2 | 4.7526 |  | 0
Dobava i ugradnja pontonskih dokova. Pontonski dok se sastoji od plutajućeg dijela i pasarele preko koje se pristupa na plutajući dio.
Ponton(plutajući dio) se izrađuju od dvije cijevi izrađene od tvrdog PE-HD-a promjera 450mm, debljine stijenke 11mm koje su povezane poprečnim elementima od istog materijala. Završna obloga hodne plohe izvedena od bankeraja. Ukupna širina iznosi 2,32m, duljina 12m i 8 m i visina 0.72m s nadvođem visine 0.55m. U cijenu pontona je uključeno i potrebno sidrenje i povezivanje s pasarelom. Sidrenje izvesti prema uputama proizvođača i pravilima struke. Prije izvedbe radionički nacrt pontona i projekt sidrenja dostaviti projektantu na uvid i odobrenje.
Pasarela se izrađuju od tvrdog PE-HD-a sa zvršnom oblogom hodne plohe izvedenom od bankeraja s isfrezanom površinom za protukliznost. Ukupna širina iznosi 2,32m, duljina 7.75m. Sa svake strane pasarele se izvodi ograda od čeličnih pocinčanih i bojanih profila 50/50/3mm s ispunom od pocinčane i bojane mreže veličine oka 4/4cm. Ton boje ograde je RAL7016(antracit siva). Na krajevima pasarele potrebno je izvesti zglobnu vezu ze predvidjeti spajanje s pontonom i sidrenje u armirano-betonski temelj u zoni hodne plohe šetnice. U cijenu pasarele je uključena i sidrena pločica koja se ugrađuje u temelj prilikom betoniranja šetnice i temelja, a prema poziciji/shemi koju dostavlja proizvođač pontona i pasarele. Sidrenje i spajanje izvesti prema uputama proizvođača i pravilima struke. Prije izvedbe radionički nacrt pasarele s prikazom sidrenja dostaviti projektantu na uvid i odobrenje.
U cijenu pontona i pasarele uključen je sav potreban rad, materijal, popratna dokumentacija (radionički nacrt, nacrt sidrenja, potvrda o tipnom odobrenju, atesti z augrađene materijale i slično) do pune funkcionalnosti pontona s pasarelom. Obračun po komadu izvedenog i ugrađenog pontona s pasarelom.
| Ponton duljine 12m s pasarelom duljine 7,75m | kom | 3 |  | 0
| Ponton duljine 8m s pasarelom duljine 7,75m | kom | 1 |  | 0
VI. | URBANA OPREMA UKUPNO kn |  |  |  | 0
VII. | ZAVRŠNI RADOVI
1 | Završno čišćenje gradilišta. Obračun po komplet očišćenom gradilištu.
|  | kpl | 1 |  | 0
VII. | ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0

## 1. GRAĐEVINSKI RADOVI
|  |  | ZOP: | 35_2019A
Rapska ulica 48, Zagreb |  |  | TD: | TS-ŠRL-02/20-1
R.br. | Opis stavke | JM | Kol. | JC (kn) | UC (kn)
JAVNA RASVJETA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL:
1.1. PRIKLJUČAK I NAPOJNI VODOVI
1. | Strojni iskop zemlje, a prema potrebi i ručni, dubine 0,8m, širine 0,4m, ukupne duljine 680m, u zemljanom tlu kategorije "III", za potrebe polaganja instalacija (kabeli i traka za uzemljenje). Izvodi se u zbijenom nasipu uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti iskopa (razupiranje, odvodnja, zbijanje), nasipanje pijeska u rov debljine 10cm, a nakon polaganja kabela nasipanje još 10cm sloja pijeska. U jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala, vertikalni prijenosi, utovari u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa, planiranje iskopanih i susjednih površina. Obračun po m3 stvarno izvedenog iskopa | m3 | 217.6 |  | 0
2. | Iskolčenje stupnih mjesta | kom | 49 |  | 0
3. | Nabava i prijevoz pijeska za nasipanje na dno kabelskog rova 10cm ispod i 10cm iznad položenog kabela (0,2x0,4x680m) | m3 | 54.4 |  | 0
4. | Strojni iskop zemlje, a prema potrebi i ručni za temelj stupa u tvrdo nabijenom tlu. Nakon izrade temelja tlo nabiti motornim nabijačem i odvesti višak zemlje. Obračun po m3 stvarno izvedenog iskopa.
| Visina stupa h=2,6m, dimenzije iskopa V=0,2x0,2x0,6m=0,24m3 | kom | 49 |  | 0
6. | Geodetski snimak položaja stupova i novo položenih kabela električne instalacije javne površine prije zatrpavanja kabela, te predaja u katastar vodova. | m | 680 |  | 0
7. | Čišćenje gradilišta nakon svih izvedenih radova | kompl. | 1 |  | 0
8. | Prijevoz viška zemlje na najbliži deponij. U rad su uključeni vertikalni prijenosi, utovar i istovar u prijevozno sredstvo, te privremena odlaganja.Obračun po m3 stvarno izvedenog iskopa u sraslom stanju | kompl. | 1 |  | 0
1.2. ZAŠTITA KABELA U ZEMLJI
1. | Dobava i polaganje u prethodno iskopani kabelski rov zaštitne PEHD cijevi za uvlačenje kabela napajanja javne rasvjete. Podrazumijeva dobavu i polaganje cijevi, sve potrebne prijevoze i prijenose, polaganje u rov, spajanje, te se ostalo potrebno za kompletno dovršenje radova. Obračun po m ugrađene cijevi
| - Cijev PEHD φ75mm | m | 680 |  | 0
2. | Dobava i polaganje crvenih PVC štitnika za kabel, duljine 1m. U cijenu uključen sav materijal i rad, prijenosi i prijevozi te svi pomoćni radovi. Obračun po komadu ugrađenog štitnika | kom | 680 |  | 0
3. | Dobava i polaganje plastične trake za upozorenje s natpisom "POZOR - ELEKTROENERGETSKI KABEL 0,4kV" | m | 680 |  | 0
| 1.2. UKUPNO |  |  |  | 0
1.3. UGRADNJA STUPOVA I TEMELJENJE
1. | Dobava i ugradnja materijala za izradu temelja rasvjetnog stupa, visine 2,6M, temelj treba izvesti iz jednog dijela, kompletno sa:
- Planiranje dna prethodno iskopane jame, te razastiranje tamponskog sloja šljunka d=10cm
- Uvlačenje dvije savitljive Novotumb D90/75mm cijevi, duljine 1,5m u temelj
- Betoniranje temelja betonom, marke betona MB 15,cca 0,4165m3
- Dobava i montaža armature B500 B (mreža Q-335) u gornjem dijelu temelja
- Dobava i montaža kompleta temeljnih vijaka
- Formiranje kape temelja uporabom oplate s izvođenjem skošenja od sredine prema rubu radi otjecanja oborinske vode;
- Sve ostalo potrebno za kompletno dovršenje rada (u stavku uključiti potrebnu drvenu oplatu koja se postavlja u slučaju potrebe).
| Sve komplet: | kom | 49 |  | 0
| 1.3. UKUPNO |  |  |  | 0
| 1. UKUPNO: |  |  |  | 0

## 2. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL
|  |  | ZOP: | 35_2019A
|  |  | TD: | TS-ŠRL-02/20-1
R.br. | Opis stavke | JM | Kol. | JC (kn) | UC (kn)
2. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL
2.1 RASVJETA
1. | Nabava, montaža i prijevoz dekorativne asimetrične cilindrične LED svjetiljke, svjetiljka dolazi u kompletu sa stupom, ukupna duljina stupa i svjetiljke 260cm uz konstantan promjer od 20cm, primarni optički poklopac od PMMA, klasa zaštite II, stupanj zaštite IP65, LED modul, max 14W na početku životnog vijeka i max 14W na kraju životnog vijeka, min 1540 lm, u reduciranom režimu jedan sat prije sredine noći do 4 sata poslije sredine noći reducirana na 382lm, max 3000K, CRI > 80, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku. Otpornost na udarni napon 6 kV 1,2/50µs. Mogućnost reduciranja snage i svjetlosnog toka s obzirom na doba noći. Mogućnost podešavanja svjetlosnog toka od 20% do 100%. CLO 2.0 - temperaturno ovisno podešavanje izlazne struje modula uz održavanje konstantnog svjetlosnog toka tijekom životnog vijeka svjetiljke. Životni vijek 100 000 h . Certifikati CE, ENEC, VDE. | kom | 34 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod:
2. | Nabava, ugradnja i prijevoz LED (cca 3m po plaotu - ukupno 72 m) traka 24V DC, IP 67, sa samoljepivom podlogom, traka trajno zaštićena od ulaska prašine i vlage te lakših mehaničkih oštećenja, UV otporna i otporna na slanu atmosferu (prema IEC 60068-2-52), boja 3000K, snaga 5,6W/m, svjetlosni tok 500 lm/m. Faktor uzvrata boje CRI=95. LED traka isporučuje se u roli dužine 5m, ukupne snage 28 W, najmanji samostalni segment za rezanje je 50mm, životni vijek 60.000h uz (L80/B10), predmontirani napojni kabel dužine 500mm s jedne i druge strane, certifikati: CE, TÜV, ENEC, kompletno sa dodatnom opremom - ili jednakovrijedani proizvodi | kom | 24 |  | 0
| - Napajanje 24V, 100W, IP66, sa funkcijom AstroDim | kom | 24 |  | 0
| Ugradni aluminijski profil duljine 1000mm, širine 39mm i visine 26mm | kom | 72 |  | 0
| Difuzni pokrov za alu profil duljine 1000mm, širine 23mm i visine 4mm | kom | 72 |  | 0
3. | Dobava i polaganje kabela od postojećeg rasvjetnog stupa do stupnih razdjelnika novih rasvjetnih stupova, u prethodno iskopani rov s provlačenjem kroz položene cijevi te spajanje kabela u pripadnim razdjelnicima, komplet sa izradom kabelskih završetaka te spojnim i montažnim priborom:
| - NAYY-O 4x25mm2 | m | 680 |  | 0
4. | Dobava i uvlačenje kabela NYY-J 3x2,5mm2, prosječne dužine 5m. Spajanje svjetiljke spojnim kabelom i spajanje kabela na razdjelnik stupa. Uključivo sa izradom spojeva priključnih kabela na priključne stezaljke stupnih razdjelnika. | kom | 58 |  | 0
5. | Nabava i prijevoz PY/F 6 mm2 dužine 0,5 m za premoštenje stupne razdjelnice na tijelo stupa javne rasvjete. | kom | 49 |  | 0
6. | Nabava i prijevoz kabelske spojnice uz sav potreban pribor i materijal prema pravilima struke | kom | 58 |  | 0
7. | Montaža razdjelnice u otvor rasvjetnog stupa, tip RLD 1/35 TURBO SG ili jednakovrijedan proizvod: | kom | 58 |  | 0
8. | Dobava i montaža metalne križne spojnice sastavljene od 3 pločice dim. 58x58mm i 4 vijka te matica M8, namijenjene za izradu mjernih i ostalih spojeva između plosnatih vodiča do širine 30mm u zemlji i nad njom | kom | 58 |  | 0
9. | Dobava i polaganje u prethodno iskopani rov pocinčane trake Fe/Zn 25x4mm za uzemljenje stupova; traku postaviti paralelno s kabelom u isti rov. | m | 200 |  | 0
10. | Izrada zemnog spoja uzemljivača na stupu rasvjete i uzemljivača u kabelskom rovu pomoću križnog komada od 3 pločice, 58x58mm, zalivenog bitumenom i 2m prethodno položene Fe/Zn 25x4mm trake | kom | 58 |  | 0
11. | Dobava, montaža i spajanje dodatne opreme unutar razvodnog ormara javne rasvjete oznake +SKPMO, sljedeće opreme:
| NV osigurač vel. 00, 63A/400V AC | kom | 6 |  | 0
12. | Mjerenje otpora izolacije i izdavanje atesta. Mjerenje otpora petlje i izdavanje atesta. Mjerenje otpora uzemljenja i izdavanje atesta. U cijenu uračunati ispitivanje cjelokupne instalacije javne rasvjete, puštanje u pogon i probni rad. | kompl. | 1 |  | 0
13. | Dobava i montaža samostojećeg ormara od vruće prešanog i na udarce i visoke temperature opornog, nelomljivog, samogasivog, staklenim vlaknima ojačanog poliestera, s mogućnošću ukapanja postolja, ormar F serija dimenzije 440*1080*320 + podnožje s3/1 x 950/320 425x950x310 RAL7032 | kompl. | 24 |  | 0
14. | Dobava, montaža i spajanje dodatne opreme unutar samostojećeg razvodnog ormara javne rasvjete oznake +R.O.1-16, sljedeće opreme: razdjelnice javne rasvjete, smještaj napajanja za LED rasvjetu platoa | kompl. | 24 |  | 0
| 2. UKUPNO: |  |  |  | 0
Napomena:
Metalne konstrukcije platoa nisu dio ovog troškovnika. LED trake se montiraju na već napravljene i postavljene čelične konstrukcije na predviđenim pozicijama. Detalji konstrukcija su vidljivi u arhitektonskoj mapi predmetnog projekta.

## 3.ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA
|  |  | ZOP: | 35_2019A
Rapska ulica 48, Zagreb |  |  | TD: | TS-ŠRL-02/20-1
R.br. | Opis stavke | JM | Kol. | JC (kn) | UC (kn)
3. ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA
1. | Ispitivanje, mjerenje, podešavanje, izdavanje izvješća o mjerenju i puštanje u rad. Sve prema programu kontrole i osiguranja kakvoće. A što obuhvaća mjerenje otpora izolacije, mjerenje otpora uzemljenja, ispitivanje funkcionalnosti zaštite od previsokog napona dodira, mjerenje svjetlotehničkih parametara rasvjete | kompl | 1 |  | 0
2. | Izrada izvedbenog projekta elektro struke u 3 primjerka, za potrebe gradilišta, sukladno zakonu o gradnji (NN 153/2013) i pravilniku o obaveznom sadržaju i opremanju projekta građevina, odnosno razrada tehničkog rješenja određenih u glavnom projektu. Projekt treba biti izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike | kompl | 1 |  | 0
| 3. UKUPNO: |  |  |  | 0

## 4. REKAPITULACIJA
|  |  | ZOP: | 35_2019A
Rapska ulica 48, Zagreb |  |  | TD: | TS-ŠRL-02/20-1
R.br. | Opis stavke | JM | Kol. | JC (kn) | UC (kn)
4. REKAPITULACIJA:
| 1. GRAĐEVINSKI RADOVI: |  | 1 | 0 | 0
| 2. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL: |  | 1 | 0 | 0
| 3. ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA: |  | 1 | 0 | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Napomena:
U nuđenu cijenu uračunati i sav potreban sitni materijal i rad koji su potrebni da instalacija bude funkcionalna u cjelini.
Ako se nudi jednakovrijedan materijal priložiti dokument (katalog) proizvođača iz kojeg je vidljiva jednakovrijednost proizvoda obzirom na sljedeće tehničke karakteristike: konstrukcijska, oblikovna, materijal izrade, energetska i svjetlotehnička efikasnost, energetske i svjetlotehničke karakteristike, stupanj zaštite (IKiP), a sve prema detaljnim podacima iz troškovnika i traženim svjetlotehničkim karakteristikama koje jednakovrijedna svjetiljka mora zadovoljiti. Ukoliko svjetlotehničke karakteristike u digitalnom obliku nisu dostupne na web stranicama proizvođača nuđene svjetiljke iste je potrebno dostaviti u digitalnom obliku (datoteke potrebne za svjetlotehničke izračune pomoću verificiranih svjetlotehničkih programa) kako bi naručitelj mogao ocijeniti jednakovrijednost.
Dobiveni svjetlotehnički rezultati nuđene svjetiljke moraju biti jednaki ili bolji od svjetlotehničkih rezultata projektirane (tražene) svjetiljke, prema projektu T.D. TS-ŠRL-02/20-2, u svim parametrima.
Za slijedeće usluge za koje Investitor ima osigurana sredstva:
Mjerenje sa atestiranim instrumentima rasvjetljenosti na dva (2) profila i izdavanje protokola o mjerenju (2 kom)
Specijalistička mjerenja prije isporuke stupa na gradilište (obaviti u tvornici isporučitelja stupova) koja obuhvaćaju:mjerenje debljine stijenke čeličnih stupova, mjerenje debljine cink nanosa, te izdavanje protokola o mjerenju
Specijalistička mjerenja debljine premaza boje na postavljenim stupovima
Označavanje stupova standardiziranom elipsoidnom pločicom s podacima o ulici i stupu
Izvoditelj je dužan organizirati radove i pravovremeno obavjestiti voditelja projekta Predstavnika investitora o poduzetom. Izvoditelj je dužan postupiti prema uputama koje će dobiti od Nadzornog inženjera i Predstavnika investitora kod uvođenja u posao.
Projektant javne rasvjete:
Alen Farago, dipl.ing.el.